## Качество питьевой воды

Качество питьевой воды Автозаводского района г. Тольятти

Информация предоставлена на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Период

с 11.07.22 по 15.07.22 года

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21, не более | ПКЗ | ВНС-1 | ВНС-2 | Распреде-лительная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мутность (по формазину) | ЕМФ | 2,6 | <1,0÷1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0÷2,3 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 11,0÷13,0 | 8,4÷9,3 | 10,0÷12,0 | 8,4÷12,0 |
| Общие колиформные бактерии/ Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Escherichia coli | КОЕ/ 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

#### Примечание

1. В таблице указаны значения ро нормативу СанПиН 1.2.3685-21, все что не более указанных значений, являются нормой и выделены зеленым цветом.